Załącznik Nr 8

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją kompleksu budynków ZSP Nr 1 we Włoszczowie.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Materiały zastosowane do wykonania powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie innych materiałów nie wymienionych w dokumentacji jest jedynie dopuszczalne pod warunkiem wprowadzenia zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z inspektorem nadzoru.

Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z instrukcja montażu producenta danego systemu.

Materiały zastosowane winny posiadać aprobatę techniczną dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Odbiory robót

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiory częściowe

- odbiory końcowe

4. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi protokół odbioru ostatecznego oraz komplet dokumentacji powykonawczej.