Włoszczowa 16.06.2013r.

Postępowanie nr – ZDP-ZP-3431/23/2013

Wykonawcy zainteresowani udziałem

w powyższym przetargu nieograniczonym

„Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek „

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający wprowadza zmiany w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót.

Poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar robót  zamieszczono pod nazwą – nowa wersja kosztorysu ofertowego – załącznik nr 1 ; przedmiaru robót – załącznik nr 2

Ponadto zmiana pozycji  kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót powoduje zmianę w Rozdziale 3 SIWZ „Przedmiot zamówienia”

przed zmianą w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót:

pkt 6 – Regulacja wysokościowa żeliwnych kratek ściekowych – szt. 2

po zmianie w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót:

pkt. 6 – Demontaż kratek oraz studni ściekowych  kanalizacji deszczowej – szt. 4

po pkt.6 dodaje się pkt. 7 i 8

pkt.7 – Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

i z kratką ściekową typ ciężki – szt. 4

pkt.8 – Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej do studzienki ściekowej z rur PVC średnicy 200 mm – 12 m

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert na:

24 lipca 2013r. godz. 10:00

Otwarcie ofert – 24 lipca 2013r. ,godz. 10:10.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec

Załącznik nr 1

NOWA WERSJA

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:    Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie

od strony podjazdu dla karetek

| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej średnia grubość ścinania do 4 cm z odwozem urobku na plac ZDP we Włoszczowie | m2 | 1786 |  |  |
| 2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa śr. 50 kg/m2 | t | 90 |  |  |
| 3 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1786 |  |  |
| 4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1786 |  |  |
| 5 | Regulacja wysokościowa włazów żeliwnych kanalizacyjnych | szt. | 1 |  |  |
| 6 | Demontaż kratek oraz studni ściekowych kanalizacji deszczowej | szt. | 4 |  |  |
| 7 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i z kratką ściekową typ. ciężki | szt. | 4 |  |  |
| 8 | Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej do studzienki ściekowej z rur PVC średnicy 200 mm | m | 12 |  |  |
| Wartość kosztorysowa bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT 23% |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

Załącznik nr 2

NOWA WERSJA

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie

od strony podjazdu dla karetek

| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej średnia grubość ścinania do 4 cm z odwozem urobku na plac ZDP we Włoszczowie | m2 | 1786 |
| 2 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa śr. 50 kg/m2 | t | 90 |
| 3 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1786 |
| 4 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa – grub.po zagęszcz. 4 cm | m2 | 1786 |
| 5 | Regulacja wysokościowa włazów żeliwnych kanalizacyjnych | szt. | 1 |
| 6 | Demontaż kratek oraz studni ściekowych kanalizacji deszczowej | szt. | 4 |
| 7 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i z kratką ściekową typ. ciężki | szt. | 4 |
| 8 | Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej do studzienki ściekowej z rur PVC średnicy 200 mm | m | 12 |