Znak: AG.342.2.2014.I                                                                         Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – II etap”

Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Wiśniowej 10, 29-100 Włoszczowa.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Zeskrobanie i zmycie istniejącej wyprawy dekoracyjnej cienkowarstwowej.

- Impregnację grzybobójczą oraz skucie słabych tynków i uzupełnienie ich nowymi cementowo – wapiennymi.

- Wykonanie ocieplenia płytami styropianowymi gr. 8cm wraz z wyprawą dekoracyjną cienkowarstwową. Przewiduje się 3 różne kolory.

- Wymiana rynien i rur spustowych na stalowe.

- Wymiana obróbek blacharskich.

- Wymiana krat na kraty rolowane antywłamaniowe malowane o klasie odporności na włamanie RC3.

- Wymiana opraw dla oświetlenia zewnętrznego.

- Remont murków dla zagłębień przy oknach piwnicznych wraz z  wykonaniem ich zabezpieczenia z płyt poliwęglanowych na konstrukcji aluminiowej malowanej.

- Demontaż i montaż urządzeń obcych na elewacji budynku wraz z częściową ich wymianą na nowe.

- Odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej poprzez jej malowanie.

Przewidywany zakres robót przedstawiony został w załączonym przedmiarze robót.

Zamawiający informuje, że przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonaną wizję lokalną, wiedzę techniczną oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku przeznaczonego do remontu i jego otoczenia.

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest Pan Zenon Kułaga - tel. (41) 39 44 977.