Załącznik nr 10 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI:   Budowa chodnika dla pieszych z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na długości 408mb – strona lewa

| Lp. | Opis | Jedn.obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |
| 1 d.1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 8,5 |
| 2 d.1 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej z wywiezieniem materiału z budowy | m2 | 7 |
| 3 d.1 | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 8 cm z wywiezieniem gruzu z budowy | m2 | 10 |
| 2 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 4 d.2 | Wykonanie wykopu pod chodnik gł. śr. 20 cm z wywiezieniem części urobku z budowy (110 m3 na wykonanie nasypu) | m3 | 143 |
| 3 | ELEMENTY DRÓG I ULIC |  |  |
| 5 d.3 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem | mb | 329 |
| 6 d.3 | Krawężniki betonowe wystające na ławie betonowej z oporem. Krawężnik najazdowy | mb | 79 |
| 7 d.3 | Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej. Krawężnik na zjazdach od strony posesji | mb | 72 |
| 8 d.3 | Obrzeża betonowe o wym. 6x20 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | mb | 329 |
| 4 | CHODNIKI I ZJAZDY |  |  |
| 9 d.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 15 cm (chodnik) | m2 | 494 |
| 10 d.4 | Podbudowa z kruszywa łamanego o grub. po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) | m2 | 119 |
| 11 d.4 | Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej (Behaton) gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm | m2 | 494 |
| 12 d.4 | Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej (Behaton czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm | m2 | 119 |
| 5 | POSZERZENIA |  |  |
| 13 d.5 | Wykonanie wykopu pod poszerzenie gł. 30 cm z wywiezieniem urobku z budowy | m3 | 37 |
| 14 d.5 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 25 cm po zagęszczeniu | m2 | 122 |
| 15 d.5 | Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na poszerzeniu | m2 | 122 |
| 6 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I KONSERWACYJNE |  |  |
| 16 d.6 | Regulacja pionowa zaworów wodociągowych | szt. | 4 |
| 17 d.6 | Pogłębienie rowów przydrożnych śr. 40 cm z odwozem ziemi na odległość do 5 km | mb | 400 |
| 18 d.6 | Ułożenie rur przepustowych śr. 400 mm na podbudowie tłuczniowej – zasypka ziemią z wykopu | mb | 12 |
| 19 d.6 | Utwardzenie zjazdów materiałem kamiennym | m2 | 36 |
| 20 d.6 | Wykonanie nasypu ziemią z wykopów 220x0,5x1 | m3 | 110 |