Włoszczowa, dnia 20.07.2015r.

Zmiany do Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia :

Przetarg nieograniczony  nr 13/2015 na:

„  Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelisławice przy drodze

nr 0230 T„

Zamawiający wprowadza zmiany w:

- W SIWZ  4. Opis przedmiotu zamówienia:

Pkt. 4 ppkt. 4.1 otrzymuje nowe brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Żelisławice  przy drodze powiatowej nr 0230 T.

Zakres robót obejmuje:

- studzienki deszczowe fi 1000 – 8 szt.

- studzienki fi 600 z wpustem ulicznym – 12 szt.

- rura kanalizacyjna fi 300 Pp-b – 212 m

- rura kanalizacyjna fi 160 Pp-b – 24,7 m,

- rura kanalizacyjna fi 400 Pp-b – 70 m,

- renowacja rowu chłonnego o dł. 80 m i powierzchni 280 m2

- w   kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót

W załączeniu aktualny kosztorys  ofertowy i przedmiar robót

W związku z wprowadzoną zmianą zmienia się termin składania ofert do dnia 31.07.2015r. godz. 10.00 oraz termin wykonania zamówienia do dnia 31.10.2015r.

Podpisał

Dyrektor ZDP

Norbert Gąsieniec