Włoszczowa, dnia 24.07.2015r.

Postępowanie nr  -ZDP-ZP – 3431/13/2015

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postepowania  o wartości szacunkowej poniżej progów  ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówi ”

Numer ogłoszenia: 100149-2015 z dnia 06.07.2015 r.

Zgodnie z art.38  ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity -Dz. U.  z 2013r., poz. 907 z p. zm). Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie przekazuje treść pytań  do SIWZ wraz z wyjaśnieniem.

Zapytania  i odpowiedzi do Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia:

Pytanie  1

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN600 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa  charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność, więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza montażu studzienek z tworzywa sztucznego.

Dyrektor ZDP

mgr Norbert Gąsieniec