załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ROBOTY BUDOWLANO REMONTOWE BUDYNKU W ZAKRESIE OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Inwestor: Powiat Włoszczowski

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami budowlano remontowymi budynku ZSP Nr 2 we Włoszczowie tj.: Izolacja ścian budynku ZSP Nr 2 we Włoszczowie  w poziomie piwnic i fundamentów, chroniąca przed napływem wód deszczowych, w tym:

a) roboty ziemne i odtworzeniowe zewnętrzne (wykopy, rob. nawierzchniowe

i odtworzeniowe nawierzchni pieszo-jezdnych wraz z podbudową, usunięcie ewentualnych kolizji sieciowych przy budynku,

b) przeciwwodne zaizolowanie ścian piwnicznych i fundamentowych  od zewnątrz,

d)odtworzenie odwodnienia dla wody deszczowej z naświetli i rur spustowych z dachu wokół  budynku,

1.2. Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane i winny być usunięte z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone.