Włoszczowa 07.12.2009 r.

# Nr sprawy: In 3421/6/09

Wszyscy  Wykonawcy

Wyjaśnienie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 5 150 000 euro  na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej  42”.

Na podstawie art. 38 ust.1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w związku z zadanymi pytaniami, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1:

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie bieżni dwutorowej i skoczni w dal z rozbieżnią jednostronną z nawierzchni poliuretanowe? Nawierzchnia  ta jest powszechnie stosowana na obiektach sportowych w ramach projektów rządowych; Orlik 2012, Blisko-Boisko. Nawierzchnia poliuretanowa charakteryzuje się doskonałymi parametrami jakościowymi i użytkowymi zapewniającymi bezpieczeństwo dla korzystających z obiektów sportowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni  bieżni i rozbieżni  zgodnie z rozwiązaniami technologicznymi przyjętymi w projekcie budowlanym.

Pytanie 2:

„Zamawiający określa parametry trawy syntetycznej w sposób ograniczający możliwość udziału w postępowaniu innym Wykonawcom (odchylenia 5% gęstości czy konkretny parametr ciężaru właściwego 2130 g/m2. Opisując przedmiot zamówienia w ten sposób Zamawiający narusza przepisy art. 7 pkt 1 oraz art. 29 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści trawę o parametrach lepszych od zapisanych w specyfikacji tj.:

- Skład włókna – polipropylen

- Wysokość włókna – 18 mm

- Gęstość – 42 000 pęczków/m2

- Gęstość 84 000 włókien/m2

- Ciężar właściwy – 2 402 g/m2”.

Odpowiedź:

Określone w projekcie parametry trawy syntetycznej są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuści trawę o parametrach takich samych bądź lepszych niż określone w projekcie.

Starosta Włoszczowski

Ryszard Maciejczyk