Włoszczowa 04.05.2010 r.

# Nr sprawy: In 3421/5/10

Wszyscy  Wykonawcy

Wyjaśnienie do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” przy ZSP Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie  wraz z przebudową   pomieszczeń  szkoły na potrzeby zaplecza socjalno-szatniowego”.

Na podstawie art. 38 ust.1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w związku z zadanymi pytaniami, niniejszym wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy dla Wykonawcy, przy wycenie, wiążący będzie przedmiar czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Odpowiedź:

Przy wycenie  wiążący jest projekt budowlano-wykonawczy.

Pytanie 2:

Czy dla Wykonawcy, na etapie robót budowlanych, wiążący  będzie przedmiar, na podstawie którego należy wykonać wycenę, czy projekt wykonawczy/opis do projektu?

Odpowiedź:

Na etapie robót budowlanych wiążący jest projekt budowlano-wykonawczy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający potwierdza, że ilości składowe z załączonych przedmiarów są zgodne ze stanem faktycznym prac przewidzianych przy wykonaniu w/w inwestycji?

Odpowiedź:

Ilości składowe zgodne ze skorygowanym przedmiarem robót.

Pytanie 4:

Prosimy o uwzględnienie wymiany gruntu oraz uzupełnienie warstwą piasku – prac przewidzianych w projekcie. Zgodnie z projektem występują grunty, które należy usunąć na głębokość do 1,0m.

Odpowiedź:

Wymiana gruntu została przewidziana w projekcie budowlano-wykonawczym. Szacunkową ilość wymiany  gruntu zawarto w skorygowanych przedmiarach robót.

Pytanie 5 :

Czy w przypadku gdy wyniki nośności gruntu nie będą spełniać określonych parametrów (bez wymiany gruntu), z uwagi na słaby grunt, Zamawiający uwzględnia możliwość wymiany gruntu, a co za tym idzie oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.

Odpowiedź:

Jak wyżej. Konieczną wymianę gruntów Wykonawca powinien oszacować na podstawie projektu budowlano-wykonawczego oraz  dokumentacji geotechnicznej (stanowiącej uzupełnienie do SIWZ).

Starosta Włoszczowski

Ryszard Maciejczyk